Załącznik nr 1

Szczegółowa specyfikacja techniczna – Sprzęt  medyczny

1. Określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszczamy jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez nas standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. W przypadku zaproponowania przez Oferenta 
w ofercie produktów - równoważnych - informujemy, że w trakcie badania i oceny ofert Organizator może żądać dostarczenia próbek tych produktów - w celu przeprowadzenia badania ich równoważności. Tu należy zaznaczyć, iż ocena równoważności przedmiotowych próbek będzie przeprowadzana przez niezależną instytucję, która wykonuje tego typu analizy. W związku z tym, iż ciężar udowodnienia równoważności zaproponowanego produktu spoczywa na Oferencie - badanie równoważności zaproponowanych produktów przez uprawnioną do tego instytucję odbędzie się na koszt Oferenta. Dodatkowo, Oferenci proponujący produkty równoważne mają dysponować polskojęzycznymi kartami charakterystyk tychże produktów. Powyższe działania mają nas ustrzec przed zaproponowaniem w ofercie produktów nie odpowiadających parametrami produktom wskazanym przez Organizatora w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia

2. Warunki dodatkowe niezbędne do spełnienia dla wszystkich pozycji:

- Urządzenia fabrycznie nowe, nieużywane, nie eksponowane, Certyfikat zgodności CE;

- Dostawa, rozładunek, montaż, uruchomienie urządzenia.

- Instalacja w siedzibie Zamawiającego przez autoryzowany serwis;

- Instrukcja obsługi w języku polskim i  języku angielskim;

- Bezpłatny przegląd i kalibracja urządzenia w okresie gwarancyjnym i jedna w pierwszym roku po wygaśnięciu gwarancji przeprowadzona w siedzibie Zamawiającego.

- Gwarancja door to door:

Sprzęt musi  być  objęty  gwarancją  na czas minimum  24 miesiące liczoną  od  daty podpisania protokołu odbioru bez uwag.

System, jako całość musi być objęty serwisem świadczonym przez organizację serwisową  - czas reakcji serwisowej 8 godzin.

Czas  naprawy  nie  dłuższy  niż  5 dni.

Panel medyczny  nadłóżkowy

Model (podać):
Producent (podać):

| Lp. | Parametry ogólne | Warunek graniczny (wymagany) | Parametr oferowany (podać / opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | JEDNOSTKA ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO panel jednostanowiskowy, naścienny, poziomy, o wyposażeniu: | Tak |  |
|  | - punkty poboru gazów medycznych - 1xO2, 1xVAC (AGA) | Tak |  |
|  | - właz gazowy | Tak |  |
|  | - właz elektryczny | Tak |  |
|  | - gniazdo elektryczne 230 V - 4 szt. (2 obwody) | Tak |  |
|  | - bolec ekwipotencjalny - 1 szt. | Tak |  |
|  | - gniazdo teletechniczne 2xRJ45 - 1 szt. | Tak |  |
|  | - oświetlenie miejscowe LED (załączane włącznikiem na panelu) | Tak |  |
|  | - oświetlenie nocne LED (załączane włącznikiem na panelu) | Tak |  |
|  | - gniazdo i manipulator sterujący oświetleniem miejscowym i nocnym | Tak |  |